## Smarthome
BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÝ ORVIBO CHÍNH HÃNG
STT | Hình ảnh | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Giá bán buôn | Giá bán lẻ | Bảo hành | Chú thích
THIẾT BỊ TRUNG TÂM
1 |  | VS20ZW | ZIGBEE MINIHUB WITH US ADAPTOR Bộ điều khiển trung tâm Zigbee * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Quản lý đến 100 thiết bị * Nguồn cấp: 5V DC, 1A, Micro USB * Màu sắc: Trắng * Chất liệu: Nhựa ABS * Kích thước: 88*90*27mm * Môi trường làm việc: -15℃-60℃ độ C, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 1770000 | 24 tháng | Phát sóng Zigbee Là nơi lưu trữ kịch bản tự động hóa Mỗi hub quản lý 100 thiết bị Có thể sử dụng nhiều mini hub để mở rộng vùng phủ
2 |  | V30X | MIXPAD MINI Bộ điều khiển trung tâm Mixpad Mini * Giao thức không dây: Zigbee HA, Wifi, Bluetooth * Quản lý lên đến 250 thiết bị * Nguồn cấp: 220V AC, 50/60Hz * Màu sắc: Xám * Chất liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS * Môi trường làm việc: -15℃-60℃, độ ẩm < 80% RH * Màn hình cảm ứng: 4 inch | Liên hệ | 6930000 | 24 tháng | Quản lý để 250 thiết bị Màn hình cảm ứng Điều khiển giọng nói Kết nối bluetooth Tích hợp cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Hỗ trợ kết nối wifi Hỗ trợ 2 đầu ra tải: 200W/1 đầu ra tải
3 |  | V20XG | MIXPAD S GOLD Bộ điều khiển trung tâm Mixpad S * Giao thức không dây: Zigbee HA, Wifi, Bluetooth * Quản lý lên đến 250 thiết bị * Nguồn cấp: 220V AC, 50/60Hz * Màu sắc: Vàng Gold * Chất liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS * Môi trường làm việc: -15℃-60℃, độ ẩm < 80% RH * Màn hình cảm ứng: 4 inch | Liên hệ | 10575000 | 24 tháng | Quản lý để 250 thiết bị Màn hình cảm ứng Điều khiển giọng nói Kết nối bluetooth Tích hợp cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Hỗ trợ kết nối wifi Phím cứng sử dụng cài đặt ngữ cảnh, kịch bản, cầu thang Hỗ trợ 2 đầu ra tải: 200W/1 đầu ra tải
4 |  | V20X | MIXPAD S GRAY Bộ điều khiển trung tâm Mixpad S * Giao thức không dây: Zigbee HA, Wifi, Bluetooth * Quản lý lên đến 250 thiết bị * Nguồn cấp: 220V AC, 50/60Hz * Màu sắc: Xám * Chất liệu: Hợp kim nhôm, nhựa ABS * Môi trường làm việc: -15℃-60℃, độ ẩm < 80% RH * Màn hình cảm ứng: 4 inch | Liên hệ | 10650000 | 24 tháng | Quản lý để 250 thiết bị Màn hình cảm ứng Điều khiển giọng nói Kết nối bluetooth Tích hợp cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Hỗ trợ kết nối wifi Phím cứng sử dụng cài đặt ngữ cảnh, kịch bản, cầu thang Hỗ trợ 2 đầu ra tải: 200W/1 đầu ra tải
CÔNG TẮC CẢM ỨNG THÔNG MINH
4 |  | T30W1Z | ON/OFF SWITCH - 1 GANG Công tắc cảm ứng thông minh điều khiển 1 thiết bị * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: 250V ~ 10A AC, 50/60Hz * Công suất: 600W * Khoảng cách không dây: 60m (không vật cản) * Màu sắc: Trắng * Kích thước: 86*90*38mm * Chất liệu: Mặt kính cường lực * Môi trường làm việc: -20℃~60℃, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 1550000 | 24 tháng | Bật/tắt, giám sát trạng thái đóng mở trên APP. Đóng vai trò là repeater để mở rộng vùng phủ sóng Zigbee. *Lưu ý : sử dụng thêm khởi động từ để tăng công suất khi dùng với bình nóng lạnh
5 |  | T30W2Z | ON/OFF SWITCH - 2 GANG Công tắc cảm ứng thông minh điều khiển 2 thiết bị * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: 250V ~ 10A AC, 50/60Hz * Công suất: 600W/1 đầu ra tải * Khoảng cách không dây: 60m (không vật cản) * Màu sắc: Trắng * Kích thước: 86*90*38mm * Chất liệu: Mặt kính cường lực * Môi trường làm việc: -20℃~60℃, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 1680000 | 24 tháng | Bật/tắt, giám sát trạng thái đóng mở trên APP. Đóng vai trò là repeater để mở rộng vùng phủ sóng Zigbee. *Lưu ý : sử dụng thêm khởi động từ để tăng công suất khi dùng với bình nóng lạnh
6 |  | T30W3Z | ON/OFF SWITCH - 3 GANG Công tắc cảm ứng thông minh điều khiển 3 thiết bị * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: 250V ~ 10A AC, 50/60Hz * Công suất: 200W/1 đầu ra tải * Khoảng cách không dây: 60m (không vật cản) * Màu sắc: Trắng * Kích thước: 86*90*38mm * Chất liệu: Mặt kính cường lực * Môi trường làm việc: -20℃~60℃, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 1810000 | 24 tháng | Bật/tắt, giám sát trạng thái đóng mở trên APP. Đóng vai trò là repeater để mở rộng vùng phủ sóng Zigbee. *Lưu ý : sử dụng thêm khởi động từ để tăng công suất khi dùng với bình nóng lạnh
7 |  | T30S3Z | ZIGBEE SCENE SWITCH Công tắc cảm ứng thông minh * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: 250V ~ 10A AC, 50/60Hz * Khoảng cách không dây: 60m (không vật cản) * Màu sắc: Trắng * Kích thước: 86*90*38mm * Chất liệu: Mặt kính cường lực * Môi trường làm việc: -20℃~60℃, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 1810000 | 24 tháng | Công tắc ngữ cảnh (không tải) Đóng vai trò là repeater để mở rộng vùng phủ sóng Zigbee. Dùng để điều khiển tắt mở một hoặc nhiều thiết bị cùng lúc tùy theo kịch bản cài đặt.
CÔNG TẮC CƠ THÔNG MINH
8 |  | T22W1ZS | ON/OFF SWITCH - 1 GANG Công tắc cơ thông minh điều khiển 1 thiết bị * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: 250V ~ 10A AC, 50/60Hz * Công suất: 600W * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Màu sắc: Xám Bạc * Kích thước: 86*90*39mm * Chất liệu: Mặt nhôm * Môi trường làm việc: -20℃~60℃, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 2590000 | 24 tháng | Bật/tắt, giám sát trạng thái đóng mở trên APP. Đóng vai trò là repeater để mở rộng vùng phủ sóng Zigbee. *Lưu ý : sử dụng thêm khởi động từ để tăng công suất khi dùng với bình nóng lạnh
9 |  | T22W2ZS | ON/OFF SWITCH - 2 GANG Công tắc cơ thông minh điều khiển 2 thiết bị * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: 250V ~ 10A AC, 50/60Hz * Công suất: 600W/1 đầu ra tải * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Màu sắc: Xám Bạc * Kích thước: 86*90*39mm * Chất liệu: Mặt nhôm * Môi trường làm việc: -20℃~60℃, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 2760000 | 24 tháng | Bật/tắt, giám sát trạng thái đóng mở trên APP. Đóng vai trò là repeater để mở rộng vùng phủ sóng Zigbee. *Lưu ý : sử dụng thêm khởi động từ để tăng công suất khi dùng với bình nóng lạnh
10 |  | T22W3ZS | ON/OFF SWITCH - 3 GANG Công tắc cơ thông minh điều khiển 3 thiết bị * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: 250V ~ 10A AC, 50/60Hz * Công suất: 200W/ đầu ra tải * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Màu sắc: Xám Bạc * Kích thước: 86*90*39mm * Chất liệu: Mặt nhôm * Môi trường làm việc: -20℃~60℃ độ C, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 2850000 | 24 tháng | Bật/tắt, giám sát trạng thái đóng mở trên APP. Đóng vai trò là repeater để mở rộng vùng phủ sóng Zigbee. *Lưu ý : sử dụng thêm khởi động từ để tăng công suất khi dùng với bình nóng lạnh
11 |  | T22S3ZS | SCENE SWITCH Công tắc cơ điều khiển thông minh * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: 250V ~ 10A AC, 50/60Hz * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Màu sắc: Xám Bạc * Kích thước: 86*90*39mm * Chất liệu: Mặt nhôm * Môi trường làm việc: -20℃~60℃, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 3020000 | 24 tháng | Công tắc ngữ cảnh (không tải) Đóng vai trò là repeater để mở rộng vùng phủ sóng Zigbee. Dùng để điều khiển tắt mở một hoặc nhiều thiết bị cùng lúc tùy theo kịch bản cài đặt.
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH
12 |  | CC10ZW | RGB RELAY Thiết bị điều khiển LED RGB thông minh * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Nguồn cấp: 12/24V DC * Công suất: 20A * Kích thước: 70*70*23mm * Môi trường làm việc: -20~60°C, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 950000 | 24 tháng | Sử dụng với dải đèn LED RGB có thể điều chỉnh được 16 triệu màu sắc và độ sáng. Sử dụng cho LED 12/24V
13 |  | CM10ZW | MUNTIFUNCTIONAL RELAY Thiết bị điều khiển đa năng * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Nguồn cấp: 110 ~ 240V AC, 50/60Hz * Công suất: 5A * Kích thước: 70*70*23mm * Môi trường làm việc: -20~60°C, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 1200000 | 24 tháng | Có 3 chế độ sử dụng 1) Cấp nguồn trực tiếp điều khiển mô tơ. 2) Lấy tín hiệu điều khiển từ tiếp điểm khô của môtơ. 3) Điều khiển tắt mở 3 thiết bị điện. Sử dụng cho cửa cuốn, rèm cửa, động cơ đóng/mở cửa
14 |  | S25US | WIFI SOCKET Ổ cắm thông minh S25US * Giao thức không dây: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz * Nguồn cấp: 220V AC, 50/60Hz * Công suất: 10A * Chất liệu: Nhựa ABS * Kích thước: 103*63*37mm * Môi trường làm việc: -15℃~50℃, độ ẩm < 95% RH | Liên hệ | Liên hệ | 24 tháng | Ổ cắm thông minh kết nối wifi. Có thể sử dụng độc lập trên app ORVIBO Home.
CẢM BIẾN THÔNG MINH
15 |  | SE21 | EMERGENCY BUTTON Nút ấn khẩn cấp * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Số phím bấm vật lý: 01 * Nguồn cấp: Pin CR2032 * Chất liệu: Nhựa ABS * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Kích thước: 57.5×34.5×13mm * Môi trường làm việc:-15℃~50℃, độ ẩm < 95% RH | Liên hệ | 690000 | 24 tháng | Nút bấm khẩn cấp sử dụng chăm sóc sức khỏe người già. *Lưu ý chỉ sử dụng được trong phạm vi có sóng Zigbee
16 |  | SF21 | SMOKE SENSOR Cảm biến phát hiện khói * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: Pin CR123A * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Kích thước: 60*60*49.2mm * Môi trường làm việc: -10℃-50℃, độ ẩm < 95% RH | Liên hệ | 1040000 | 24 tháng | Cảm biến phát hiện khói bằng đầu dò quang học Tiếng động : 90db *Lưu ý chỉ sử dụng được trong phạm vi có sóng Zigbee
17 |  | SM11 | DOOR SENSOR Cảm biến phát hiện mở cửa * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: Pin CR2032 * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Kích thước: 61.5x30.3x11.7mm 44.8x10.9x7.9mm * Môi trường làm việc: -10℃-50℃ | Liên hệ | 690000 | 24 tháng | Cảm biến phát hiện mở cửa, sử dụng giám sát trạng thái đóng mở các loại cửa sổ, cửa ra vào. *Lưu ý chỉ sử dụng được trong phạm vi có sóng Zigbee
18 |  | ST21 | SMART TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: Pin CR2450 * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Kích thước: 60×60×20.8 mm * Môi trường làm việc: -10℃-60℃, độ ẩm < 95% RH | Liên hệ | 950000 | 24 tháng | Cảm biến giám sát môi trường đo nhiệt độ/ độ ẩm. Có thể thực hiện các kịch bản tự động hóa cùng các thiết bị : rèm phơi, điều hòa *Lưu ý chỉ sử dụng được trong phạm vi có sóng Zigbee
19 |  | SN11 | MOTION SENSOR Cảm biến phát hiện chuyển động * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: 2xPin AA * Khoảng cách không dây: 80m (không vật cản) * Kích thước: 61.5x30.3x11.7mm * Môi trường làm việc: -10 - 50°C, độ ẩm < 90% RH | Liên hệ | 870000 | 24 tháng | Phát hiện những chuyển động bằng hồng ngoại. countdown ~10s/lần. Góc quét ngang 120° Tầm xa 7m Thời lượng pin 8-12 tháng *Lưu ý chỉ sử dụng được trong phạm vi có sóng Zigbee
20 |  | ST30 | SMART TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Nguồn cấp: Pin AAA * Khoảng cách không dây: 80m (không vật cản) * Kích thước: Φ61.2*23mm * Sai số: nhiệt độ ± 0.3 ℃, độ ẩm ± 3% * Môi trường làm việc: -10℃-60℃, độ ẩm < 95% RH | Liên hệ | 1340000 | 24 tháng | Cảm biến giám sát môi trường đo nhiệt độ/ độ ẩm. Màn led hiển thị. Có thể thực hiện các kịch bản tự động hóa cùng các thiết bị : rèm phơi, điều hòa *Lưu ý chỉ sử dụng được trong phạm vi có sóng Zigbee
21 |  | CD10ZW | SENSOR RELAY Thiết bị nhận tín hiệu cảm biến * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Số đầu tín hiệu vào: 03 * Nguồn cấp: 12V DC * Kích thước: 70*70*23mm * Môi trường làm việc: -20~60°C, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 2300000 | 24 tháng | Sử dụng kết hợp với các cảm biến trên thị trường: cảm biến cửa, hàng rào, lazer, … Nhận tín hiệu dưới dạng chập - nhả.
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ĐA PHƯƠNG TIỆN
22 |  | CT10W-B1VO | MAGIC CUBE WIFI IR CONTROLLER Bộ điều khiển hồng ngoại * Giao thức không dây: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz * Nguồn cấp: 5V DC, 1A, Micro USB * Màu sắc: Đen * Chất liệu: Nhựa ABS * Kích thước: 53x53x54mm * Tần số thu phát hồng ngoại: 20 ~ 60 KHz * Môi trường làm việc: -15℃-60℃ độ C, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 740000 | 24 tháng | Hỗ trợ tích hợp điều khiển hồng ngoại các loại như : điều hòa, TV, Quạt... Có khả năng học điều hiển
23 |  | VS20RB-1VO | RF HUB & IR HUB CONTROLLER Bộ điều khiển IR&RF * Giao thức không dây: Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz * Nguồn cấp: 5V DC, 1A, Micro USB * Màu sắc: Đen * Chất liệu: Nhựa ABS * Kích thước: 110*110*31mm * Tần số thu phát hồng ngoại: 20 ~ 60KHz * Tần số phát RF: 433,92 MHz * Môi trường làm việc: -20℃-55℃ độ C, độ ẩm < 80% RH | Liên hệ | 1130000 | 24 tháng | Hỗ trợ tích hợp điều khiển hồng ngoại các loại như : điều hòa, TV, Quạt… Hỗ trợ tích hợp các thiết bị điều khiển qua sóng RF 433: Giàn phơi, rèm cửa, ….
RÈM CỬA THÔNG MINH
24 |  | W40CZ | SMART CURTAN MOTOR Động cơ rèm * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz, RF 433,92 MHz * Nguồn cấp: AC 100 - 240V * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Kích thước: 293*78*45 mm * Động cơ: 1Nm 80rpm * Kích thước vải rèm(chiều dài): 4m(50kg), 6m(40kg), 8m(30kg) | Liên hệ | 3970000 | 24 tháng | Động cơ rèm *Phụ kiện đi kèm : 2 masterbox (buli) *Không bao gồm vải và rail rèm
25 |  | W50CZ | CHOCOLATE SMART CURTAN MOTOR Động cơ rèm * Giao thức không dây: Zigbee HA, tần số 2.4GHz, RF 433,92 MHz * Nguồn cấp: 12VDC , Battery 2200 mAh * Khoảng cách không dây: 100m (không vật cản) * Kích thước: 250*35*35 mm * Động cơ: 1Nm 100rpm * Kích thước vải rèm(chiều dài): 3m(50kg), 4m(40kg) | Liên hệ | 6330000 | 24 tháng | Động cơ rèm chạy pin sạc *Phụ kiện đi kèm : 2 masterbox (buli) *Không bao gồm vải và rail rèm
KHÓA CỬA THÔNG MINH
26 |  | C1 | SMART LOCK C1 Khóa cửa thông minh C1 * Giao thức không dây: Wifi 802.11 b/g/n, 2.4GHz * Nguồn cấp: 04xPin AA * Kích thước:352mm * 70mm * 67mm * Chất liệu: Hợp kim nhôm, ABS, kính cường lực * Nguồn điện khẩn cấp: DC 5V * Giao diện cung cấp điện khẩn cấp: Giao diện loại C * Số lượng người dùng: 25 người dùng * Ứng dụng: ORVIBO Home | Liên hệ | 8660000 | 24 tháng | Khóa cửa hỗ trợ 25 nguời dùng Thông báo khi có người mở cửa Kết nối wifi Cảnh báo: pin yếu, có nguời dò vân tay, mật khẩu, thẻ từ Cảnh báo phá hoại Chống mắt mèo Thời lượng pin: 12 tháng
27 |  | S2 | SMART LOCK S2 Khóa cửa thông minh S2 * Giao thức không dây: Wifi 802.11 b/g/n, 2.4GHz * Nguồn cấp: 10xPin AA * Kích thước: * Chất liệu: Hợp kim nhôm, ABS, kính cường lực * Nguồn điện khẩn cấp: DC 5V * Giao diện cung cấp điện khẩn cấp: Giao diện loại C * Số lượng người dùng: 25 người dùng * Ứng dụng ORVIBO Home | Liên hệ | 14980000 | 24 tháng | Khóa cửa hỗ trợ 25 nguời dùng Thông báo khi có người mở cửa Tay cẩm mạ vàng Kết nối wifi Cảnh báo: pin yếu, có nguời dò vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ Cảnh báo phá hoại Cảnh báo khi đóng cửa không chặt Thời lượng pin: 18 tháng
28 |  | T1C | SMART LOCK T1C Khóa cửa thông minh T1C * Giao thức không dây: Zigbee HA, 2.4GHz * Nguồn cấp: 10xPin AA * Kích thước: * Chất liệu: Hợp kim nhôm, ABS, kính cường lực * Nguồn điện khẩn cấp: DC 5V * Giao diện cung cấp điện khẩn cấp: Giao diện loại C * Số lượng người dùng: 25 người dùng * Ứng dụng ORVIBO Home | Liên hệ | Liên hệ | 24 tháng | Khóa cửa hỗ trợ 25 nguời dùng Thông báo khi có người mở cửa Tay cẩm mạ Kết nối Zigbee Cảnh báo: pin yếu, có nguời dò vân tay, mật khẩu, thẻ từ Cảnh báo phá hoại Thời lượng pin: 18 tháng
CÔNG TY TNHH ÁNH NGUYỆT CƯỜNG
VPGD: K137 Đặng Huy Tá - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà nẵng
Tel: 0915.878.525 | Web: anhnguyetcuong.vn | Email: anhnguyetcuong@gmail.com

## Smartlight
BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÝ ORVIBO CHÍNH HÃNG
STT | Hình ảnh | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Giá bán buôn | Giá bán lẻ | Bảo hành
SMARTLIGHT
1 |  | DD20Z | Tên sản phẩm: Smart Downlight Thông số kỹ thuật sản phẩm: 2,5 inch, φ91 * 63mm, mở 70-80mm Công suất định mức: 5W Đầu vào định mức: 100-240V ～ 50 / 60Hz Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 350lm, RA90 Dải nhiệt độ màu: 2700-6500K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Yêu cầu quang học: SMD, góc sáng 100 ° Các công nghệ khác khác: không nhấp nháy, chống chói. | Liên hệ | 955000 | 24 tháng
1 |  | DS20Z | Tên sản phẩm: Smart Spotlight Thông số sản phẩm: 2,5 inch, φ85 * 60mm, mở 70-80mm Công suất định mức: 6W Đầu vào định mức: 100-240V ～ 50 / 60Hz Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 450lm, RA90 Dải nhiệt độ màu: 2700-6500K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Yêu cầu quang học: COB + thấu kính, góc sáng 32 °, góc xoay 30 ° Các công nghê khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | 1085000 | 24 tháng
2 |  | DL20Z | Nguồn cho đèn LED dây Nguồn cấp: 220V 5A Công suất tối đa: 150W 1 nguồn sử dụng tối đa 4 dây LED | Liên hệ | 3250000 | 24 tháng
3 |  | LS20N | Chiều dài: 5 mét Công suất định mức: 30W Đầu vào định mức: 100-240V ～ 50 / 60Hz Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 350lm, CRI>90 Dải nhiệt độ màu: 2700-6500K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% | Liên hệ | 1350000 | 24 tháng
4 |  | DS20Z07A | Tên sản phẩm: Smart Spotlight Thông số sản phẩm: 2,5 inch, φ85 * 60mm, mở 70-80mm Công suất định mức: 7W Đầu vào định mức: 100-240V ～ 50 / 60Hz Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 500lm, RA90 Dải nhiệt độ màu: 2700-6500K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Yêu cầu quang học: COB + thấu kính, góc sáng 24 ° Các yêu cầu khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | 2210000 | 24 tháng
5 |  | DS20Z07B | Tên sản phẩm: Smart Spotlight Thông số sản phẩm: 2,5 inch, φ85 * 60mm, mở 70-80mm Công suất định mức: 7W Đầu vào định mức: 100-240V ～ 50 / 60Hz Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 500lm, RA90 Dải nhiệt độ màu: 2700-6500K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Yêu cầu quang học: COB + thấu kính, góc sáng 36 ° Các yêu cầu khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | Liên hệ | 24 tháng
6 |  | DS20Z12A | Tên sản phẩm: Smart Spotlight Thông số sản phẩm: 2,5 inch, φ85 * 60mm, mở 70-80mm Công suất định mức: 12W Đầu vào định mức: 100-240V ～ 50 / 60Hz Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 500lm, RA90 Dải nhiệt độ màu: 2700-6500K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Yêu cầu quang học: COB + thấu kính, góc sáng 24 ° Các yêu cầu khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | Liên hệ | 24 tháng
7 |  | DS20Z12B | Tên sản phẩm: Smart Spotlight Thông số sản phẩm: 2,5 inch, φ85 * 60mm, mở 70-80mm Công suất định mức: 12W Đầu vào định mức: 100-240V ～ 50 / 60Hz Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 500lm, RA90 Dải nhiệt độ màu: 2700-6500K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Yêu cầu quang học: COB + thấu kính, góc sáng 36 ° Các yêu cầu khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | 2390000 | 24 tháng
8 |  | DG10GB | Tên sản phẩm: Magnetic Linenar Công suất định mức: 15W Góc: 70° Đầu vào định mức: 48V-DC Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 70-80LM / W, CRI> 90 Phạm vi nhiệt độ màu: 2700-6000K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Các yêu cầu khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | 3170000 | 24 tháng
9 |  | DG10GA | Tên sản phẩm: Magnetic Linenar Công suất định mức: 8W Góc: 70° Đầu vào định mức: 48V-DC Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 70-80LM / W, CRI> 90 Phạm vi nhiệt độ màu: 2700-6000K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Các yêu cầu khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | Liên hệ | 24 tháng
10 |  | DG10FB | Tên sản phẩm: Magnetic Linenar Multiplelight Công suất định mức: 15W Đầu vào định mức: 48V-DC Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 50-60LM /W, CRI> 90 Phạm vi nhiệt độ màu: 2700-6000K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Các yêu cầu khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | 3340000 | 24 tháng
11 |  | DG10FA | Tên sản phẩm: Magnetic Linenar Multiplelight Công suất định mức: 8W Đầu vào định mức: 48V-DC Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 45-55LM /W, CRI> 90 Phạm vi nhiệt độ màu: 2700-6000K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Các yêu cầu khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | Liên hệ | 24 tháng
12 |  | DG10SA | Tên sản phẩm: Magnetic Track Spotlight Công suất định mức: 8W Góc: 24° Đầu vào định mức: 48V-DC Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 45-55LM /W, CRI> 90 Phạm vi nhiệt độ màu: 2700-6000K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Các yêu cầu khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | 2910000 | 24 tháng
13 |  | DG10SB | Tên sản phẩm: Magnetic Track Spotlight Công suất định mức: 15W Góc: 24° Đầu vào định mức: 48V-DC Hệ số công suất: 0,5 Quang thông: 70-80LM /W, CRI> 90 Phạm vi nhiệt độ màu: 2700-6000K Điều chỉnh độ sáng: 3% -100% Các yêu cầu khác: không nhấp nháy, chống chói Giao thức truyền thông Zigbee | Liên hệ | Liên hệ | 24 tháng
14 |  | DG10MA | Nguồn cho đèn nam châm Công suất tối đa: 150W Nguồn cấp: 220V AC Điện áp ra: 48V DC | Liên hệ | 2390000 | 24 tháng
15 |  | DG10DA | Rack nguồn cho đèn nam châm Chiều dài 2 mét Sử dụng cho các mã đèn: DG10SB, DG10SA, DG10FB, DG10FA, DG10GA, DG10GB. | Liên hệ | 2040000 | 24 tháng
16 |  | DG10DI | Chữ L kết nối rack nguồn cho đèn nam châm | Liên hệ | 480000 | 24 tháng
CÔNG TY TNHH ÁNH NGUYỆT CƯỜNG
VPGD: K137 Đặng Huy Tá - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà nẵng
Tel: 0915.878.525 | Web: anhnguyetcuong.vn | Email: anhnguyetcuong@gmail.com